## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO MEZZOMO
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA ANGÊLO MEZZOMO, CENTRO, CORONEL VIVIDA - PARANÁ | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 670771.14
1. |  | REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO MEZZOMO |  |  |  |  | 670771.14 | 0 |  |  | 0
1.1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1120.18 | 0 |  |  | 0
1.1.1. | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 448.07 | 1120.18 |  | 448.07 |  |  | 448.07
1.2. |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 163312.28 | 0 |  |  | 0
1.2.1. | C3 | POSTE CONICO RETO - 4M - PINTADO | UN | 20 | 997.8 | 19956 |  | 997.8 |  |  | 997.8
1.2.2. | C2 | LUMINÁRIA LED CÔNICA | UN | 20 | 2774.41 | 55488.2 |  | 2774.41 |  |  | 2774.41
1.2.3. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 110.81 | 93.16 | 10323.06 |  | 93.16 |  |  | 93.16
1.2.4. | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 110.81 | 43.59 | 4830.21 |  | 43.59 |  |  | 43.59
1.2.5. | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3621.1 | 7.08 | 25637.39 |  | 7.08 |  |  | 7.08
1.2.6. | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112.4 | 10.81 | 1215.04 |  | 10.81 |  |  | 10.81
1.2.7. | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 212 | 18.68 | 3960.16 |  | 18.68 |  |  | 18.68
1.2.8. | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 77 | 207.94 | 16011.38 |  | 207.94 |  |  | 207.94
1.2.9. | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 38.2 | 764 |  | 38.2 |  |  | 38.2
1.2.10. | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 14.19 | 28.38 |  | 14.19 |  |  | 14.19
1.2.11. | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 14.91 | 29.82 |  | 14.91 |  |  | 14.91
1.2.12. | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 17.62 | 17.62 |  | 17.62 |  |  | 17.62
1.2.13. | CO4 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 80 A - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 47.74 | 47.74 |  | 47.74 |  |  | 47.74
1.2.14. | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 380 | 13.04 | 4955.2 |  | 13.04 |  |  | 13.04
1.2.15. | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 91 | 20.98 | 1909.18 |  | 20.98 |  |  | 20.98
1.2.16. | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 509.3 | 26.86 | 13679.8 |  | 26.86 |  |  | 26.86
1.2.17. | CO5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 125 (5') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 75 | 40.28 | 3021 |  | 40.28 |  |  | 40.28
1.2.18. | 34695 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M | UN | 1 | 850.07 | 850.07 |  | 850.07 |  |  | 850.07
1.2.19. | 39687 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 250.8 | 250.8 |  | 250.8 |  |  | 250.8
1.2.20. | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 337.23 | 337.23 |  | 337.23 |  |  | 337.23
1.3. |  | CALÇADAS |  |  |  |  | 241829.89 | 0 |  |  | 0
1.3.1. | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1461.71 | 16.18 | 23650.47 |  | 16.18 |  |  | 16.18
1.3.2. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1461.71 | 1.67 | 2441.06 |  | 1.67 |  |  | 1.67
1.3.3. | 516000 | COLCHÃO DE BRITA/PÓ DE PEDRA | M3 | 92.65 | 92.43 | 8563.64 |  | 92.43 |  |  | 92.43
1.3.4. | 534906 | PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER - COR NATURAL) e=6cm, SEM COLCHÃO PÓ DE PEDRA | M2 | 1461.71 | 58.09 | 84910.73 |  | 58.09 |  |  | 58.09
1.3.5. | 534906C | PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER - COLORIDO) e=6cm, SEM COLCHÃO PÓ DE PEDRA | M2 | 391.23 | 63.52 | 24850.93 |  | 63.52 |  |  | 63.52
1.3.6. | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 2801.59 | 2.33 | 6527.7 |  | 2.33 |  |  | 2.33
1.3.7. | 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 2801.59 | 17.34 | 48579.57 |  | 17.34 |  |  | 17.34
1.3.8. | 810250 | FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X30CM) - 0,0171M3/M | M | 1276.32 | 18.17 | 23190.73 |  | 18.17 |  |  | 18.17
1.3.9. | 605000A | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) - MODELO 02 - 5,94 M2 | UN | 2 | 379.77 | 759.54 |  | 379.77 |  |  | 379.77
1.3.10. | C5 | LIXEIRAS MONOBLOCO COM 02 CESTOS EM POLIETILENO, 80 LITROS, COM SUPORTE METALICO DE 03 POLEGADAS E 1,30 MTS DE ALTURA, PINTURA EM EPOXI PRETA E GALVANIZADO | UN | 12 | 987.92 | 11855.04 |  | 987.92 |  |  | 987.92
1.3.11. | C6 | BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA | UN | 14 | 464.32 | 6500.48 |  | 464.32 |  |  | 464.32
1.4. |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 19514.86 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 190.41 | 3.8 | 723.56 |  | 3.8 |  |  | 3.8
1.4.2. | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 10 | 146.48 | 1464.8 |  | 146.48 |  |  | 146.48
1.4.3. | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 323.03 | 1292.12 |  | 323.03 |  |  | 323.03
1.4.4. | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 10 | 169.28 | 1692.8 |  | 169.28 |  |  | 169.28
1.4.5. | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 247.56 | 990.24 |  | 247.56 |  |  | 247.56
1.4.6. | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 144.53 | 9.68 | 1399.05 |  | 9.68 |  |  | 9.68
1.4.7. | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 50.61 | 506.1 |  | 50.61 |  |  | 50.61
1.4.8. | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 53 | 89.91 | 4765.23 |  | 89.91 |  |  | 89.91
1.4.9. | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 176 | 37.96 | 6680.96 |  | 37.96 |  |  | 37.96
1.5. |  | CHAFARIZ |  |  |  |  | 106869.38 | 0 |  |  | 0
1.5.1. | C7 | FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL - VIDE PROJETO | UN | 1 | 94910.71 | 94910.71 |  | 94910.71 |  |  | 94910.71
1.5.2. | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 43.8 | 13.41 | 587.36 |  | 13.41 |  |  | 13.41
1.5.3. | C14 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 5.06 | 479.31 | 2425.31 |  | 479.31 |  |  | 479.31
1.5.4. | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 43.8 | 3.62 | 158.56 |  | 3.62 |  |  | 3.62
1.5.5. | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9.44 | 28.17 | 265.92 |  | 28.17 |  |  | 28.17
1.5.6. | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 9.44 | 7.19 | 67.87 |  | 7.19 |  |  | 7.19
1.5.7. | C11 | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PINTURA COM ESPÁTULA | M2 | 14.51 | 2.2 | 31.92 |  | 2.2 |  |  | 2.2
1.5.8. | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13.63 | 18.54 | 252.7 |  | 18.54 |  |  | 18.54
1.5.9. | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.21 | 641.99 | 776.81 |  | 641.99 |  |  | 641.99
1.5.10. | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 30.18 | 91.43 | 2759.36 |  | 91.43 |  |  | 91.43
1.5.11. | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | 13.63 | 285.3 | 3888.64 |  | 285.3 |  |  | 285.3
1.5.12. | C12 | GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHA E= *2,0* CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M2 | 1.26 | 427.7 | 538.9 |  | 427.7 |  |  | 427.7
1.5.13. | 84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | M2 | 14.51 | 14.15 | 205.32 |  | 14.15 |  |  | 14.15
1.6. |  | ARCOS METÁLICOS |  |  |  |  | 9307.12 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 138.85 | 50.09 | 6955 |  | 50.09 |  |  | 50.09
1.6.2. | 84660 | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | M2 | 138.85 | 8.27 | 1148.29 |  | 8.27 |  |  | 8.27
1.6.3. | C13 | LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 138.85 | 8.67 | 1203.83 |  | 8.67 |  |  | 8.67
1.7. |  | CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 48348.95 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | C14 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 1.36 | 479.31 | 651.86 |  | 479.31 |  |  | 479.31
1.7.2. | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 1.36 | 28.17 | 38.31 |  | 28.17 |  |  | 28.17
1.7.3. | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 1.36 | 7.19 | 9.78 |  | 7.19 |  |  | 7.19
1.7.4. | C15 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X24 (ESPESSURA DE 19 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 78.32 | 135.75 | 10631.94 |  | 135.75 |  |  | 135.75
1.7.5. | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 7.83 | 397.79 | 3114.7 |  | 397.79 |  |  | 397.79
1.7.6. | 87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 3.92 | 351.84 | 1379.21 |  | 351.84 |  |  | 351.84
1.7.7. | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 174.76 | 15.58 | 2722.76 |  | 15.58 |  |  | 15.58
1.7.8. | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 8.49 | 356.75 | 3028.81 |  | 356.75 |  |  | 356.75
1.7.9. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 4.37 | 109.79 | 479.78 |  | 109.79 |  |  | 109.79
1.7.10. | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 57.16 | 59.88 | 3422.74 |  | 59.88 |  |  | 59.88
1.7.11. | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 28.58 | 204.35 | 5840.32 |  | 204.35 |  |  | 204.35
1.7.12. | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 8.49 | 245.25 | 2082.17 |  | 245.25 |  |  | 245.25
1.7.13. | 40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 82.45 | 14.25 | 1174.91 |  | 14.25 |  |  | 14.25
1.7.14. | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 49.43 | 33.48 | 1654.92 |  | 33.48 |  |  | 33.48
1.7.15. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 107.3 | 14.94 | 1603.06 |  | 14.94 |  |  | 14.94
1.7.16. | C16 | ASSOALHO DE MADEIRA EM TÁBUAS, FIXADA COM PARAFUSO 4X45MM E BUCHA DE NYLON 8MM | M2 | 57.96 | 165.76 | 9607.45 |  | 165.76 |  |  | 165.76
1.7.17. | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 39.47 | 22.96 | 906.23 |  | 22.96 |  |  | 22.96
1.8. |  | RAMPAS DE ACESSO E MURETA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 25659.84 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 26.07 | 76.03 | 1982.1 |  | 76.03 |  |  | 76.03
1.8.2. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 26.07 | 1.67 | 43.54 |  | 1.67 |  |  | 1.67
1.8.3. | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 25.56 | 7.17 | 183.27 |  | 7.17 |  |  | 7.17
1.8.4. | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 25.56 | 22.96 | 586.86 |  | 22.96 |  |  | 22.96
1.8.5. | 516000 | COLCHÃO DE BRITA/PÓ DE PEDRA | M3 | 1.3 | 92.43 | 120.16 |  | 92.43 |  |  | 92.43
1.8.6. | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 8.18 | 142.37 | 1164.59 |  | 142.37 |  |  | 142.37
1.8.7. | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.36 | 56.48 | 76.81 |  | 56.48 |  |  | 56.48
1.8.8. | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6.82 | 367.22 | 2504.44 |  | 367.22 |  |  | 367.22
1.8.9. | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 6.82 | 679.06 | 4631.19 |  | 679.06 |  |  | 679.06
1.8.10. | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 32.86 | 92.37 | 3035.28 |  | 92.37 |  |  | 92.37
1.8.11. | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 3.84 | 103.37 | 396.94 |  | 103.37 |  |  | 103.37
1.8.12. | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 21.8 | 501.59 | 10934.66 |  | 501.59 |  |  | 501.59
1.9. |  | LETREIRO |  |  |  |  | 11583.36 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | C8 | BRASÃO E LETREIRO COM LETRAS EM AÇO INOX COM RETROILUMINAÇÃO CONFORME PROJETO | UN | 1 | 11583.36 | 11583.36 |  | 11583.36 |  |  | 11583.36
1.10. |  | PALCO |  |  |  |  | 43225.28 | 0 |  |  | 0
1.10.1. | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 82.35 | 1.88 | 154.82 |  | 1.88 |  |  | 1.88
1.10.2. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.4 | 108.51 | 151.91 |  | 108.51 |  |  | 108.51
1.10.3. | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2 | 142.37 | 284.74 |  | 142.37 |  |  | 142.37
1.10.4. | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 8.6 | 192.56 | 1656.02 |  | 192.56 |  |  | 192.56
1.10.5. | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 34.5 | 92.37 | 3186.77 |  | 92.37 |  |  | 92.37
1.10.6. | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 36.9 | 144.29 | 5324.3 |  | 144.29 |  |  | 144.29
1.10.7. | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 15.7 | 149.23 | 2342.91 |  | 149.23 |  |  | 149.23
1.10.8. | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 10.6 | 59.88 | 634.73 |  | 59.88 |  |  | 59.88
1.10.9. | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 7 | 367.22 | 2570.54 |  | 367.22 |  |  | 367.22
1.10.10. | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 55 | 7.62 | 419.1 |  | 7.62 |  |  | 7.62
1.10.11. | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 181.3 | 7.99 | 1448.59 |  | 7.99 |  |  | 7.99
1.10.12. | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 79.4 | 6.56 | 520.86 |  | 6.56 |  |  | 6.56
1.10.13. | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 29.7 | 7.83 | 232.55 |  | 7.83 |  |  | 7.83
1.10.14. | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 121.1 | 8.47 | 1025.72 |  | 8.47 |  |  | 8.47
1.10.15. | 89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 29.01 | 83.97 | 2435.97 |  | 83.97 |  |  | 83.97
1.10.16. | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 29.01 | 6.94 | 201.33 |  | 6.94 |  |  | 6.94
1.10.17. | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 29.01 | 34.69 | 1006.36 |  | 34.69 |  |  | 34.69
1.10.18. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29.01 | 14.94 | 433.41 |  | 14.94 |  |  | 14.94
1.10.19. | 40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 63.24 | 154.91 | 9796.51 |  | 154.91 |  |  | 154.91
1.10.20. | 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 63.24 | 27.25 | 1723.29 |  | 27.25 |  |  | 27.25
1.10.21. | 95969 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | M3 | 0.63 | 2464.26 | 1552.48 |  | 2464.26 |  |  | 2464.26
1.10.22. | C10 | PORTA MASTRO DE CONCRETO H = 10 CM COM BASE PARA BANDEIRA | M2 | 1.5 | 236.05 | 354.08 |  | 236.05 |  |  | 236.05
1.10.23. | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 11.5 | 501.59 | 5768.29 |  | 501.59 |  |  | 501.59
TOTAL | [5 empty] | 670771.14
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2020

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO MEZZOMO
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA ANGÊLO MEZZOMO, CENTRO, CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO MEZZOMO | 670771.14 | 100% | 20.95% | 20.95% | 16.45% | 37.39% | 20.86% | 58.26% | 25.16% | 83.42% | 16.58% | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1120.18 | 0.167% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | ILUMINAÇÃO | 163312.28 | 24.35% | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | CALÇADAS | 241829.89 | 36.05% | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | PAISAGISMO | 19514.86 | 2.909% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.5 | CHAFARIZ | 106869.38 | 15.93% | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.6 | ARCOS METÁLICOS | 9307.12 | 1.388% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.7 | CANTEIROS E BANCOS DE CONCRETO | 48348.95 | 7.208% |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8 | RAMPAS DE ACESSO E MURETA DE CONTENÇÃO | 25659.84 | 3.825% |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.9 | LETREIRO | 11583.36 | 1.727% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.10 | PALCO | 43225.28 | 6.444% | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 20.95% | 20.95% | 16.45% | 37.39% | 20.86% | 58.26% | 25.16% | 83.42% | 16.58% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 670771.14 | 100% | 140507.474 |  | 110327.246 |  | 139930.762 |  | 168797.886 |  | 111207.772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 140507.474 |  | 250834.72 |  | 390765.482 |  | 559563.368 |  | 670771.14 |  | 670771.14 |  | 670771.14 |  | 670771.14 |  | 670771.14
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANGELO MEZZOMO | LOCALIZAÇÃO: PRAÇA ANGÊLO MEZZOMO, CENTRO, CORONEL VIVIDA - PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G |  | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 7.12% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 12.55%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2020
CPF/CNPJ ou Crea