## Plan1
ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2026
PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA
ATENÇÃO: ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES).
Ao Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:
Agência:
Conta Bancária nº:
Banco:
Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do LOTE abaixo detalhado:
LOTE | ITEM | QTD | UN | COD. PMCV | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO R$ | VALOR UNITÁRIO PROPOSTO R$ | VALOR TOTAL ESTIMADO R$ | Status
1 | 1 | 20 | KIT | 25720 | DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, GALÃO 5 LITROS, CONCENTRADO, À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% DE AMPLO USO NÃO NECESSITANDO A ADIÇÃO DE ANTICORROSIVOS. INCLUSO EM COMODATO MINIMO: 01 DILUIDOR ELETRÔNICO COM MICROPROCESSADOR - SISTEMA GERADOR DE PRODUTO PRONTO USO, COM LAUDO DE CALIBRAÇÃO CERTIFICADO PELA RBC/INMETRO, PARA DOSAGEM VARIADA DE PRECISÃO, COM IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA (RASTREABILIDADE), EMITINDO ETIQUETAS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE, DATA DA DILUIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DOSAGEM UTILIZADA, VOLUME TOTAL DE PRODUTO PRONTO PARA USO, OPERADOR RESPONSÁVEL E NÚMERO DO LOTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE; CADA GALÃO DEVERÁ ACOMPANHAR 01 TUBO FITAS TESTE PARA MEDIÇÃO DA ATIVIDADE/CONCENTRAÇÃO(CADA TUBO C/25UNID) E 04 BORRIFADORES PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. |  | 1082 |  | 0 | aguardando lançamento
| 2 | 20 | KIT | 25721 | DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E SUPERFÍCIE, USO: HOSPITALAR, CONCENTRADO, GALÃO COM 5 LITROS. COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA MAIOR QUE 2,5% E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO ENTRE 4% E 8%. INCLUINDO EM COMODATO MINIMO: 01 DILUIDOR ELETRÔNICO COM MICROPROCESSADOR - SISTEMA GERADOR DE PRODUTO PRONTO USO, COM IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA (RASTREABILIDADE), EMITINDO ETIQUETAS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE, DATA DA DILUIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DOSAGEM UTILIZADA, VOLUME TOTAL DE PRODUTO PRONTO PARA USO, OPERADOR RESPONSÁVEL E NÚMERO DO LOTE. CADA GALÃO DEVERÁ ACOMPANHAR 01 TUBO FITAS TESTE PARA MEDIÇÃO DA ATIVIDADE/CONCENTRAÇÃO (CADA TUBO C/30UNID) E 04 BORRIFADORES PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. |  | 1075.1 |  | 0 | aguardando lançamento
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01 | [6 empty] | 0
2 | 2 | 50 | UN | 25722 | DETERGENTE NEUTRO, GALÃO COM 5 LITROS, PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS COMPOSTOS DE TENSOATIVO ANIÔNICO, SEM FRAGRÃNCIA. PODENDO SER UTILIZADO PURO OU DILUÍDO EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR DILUIÇÃO DE USOS ENTRE 2,5% (1 LITRO RENDE 40 LITROS) A 10% (01 LITRO RENDE 10 LITROS). |  | 61.43 |  | 0 | aguardando lançamento
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02 | [6 empty] | 0
3 | 3 | 20 | UN | 25723 | REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX, GALÃO COM 5 LITROS. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS.RENDIMENTO: CONCENTRAÇÃO DE USO MANUAL: DILUIR 100 ML / 900 ML DE ÁGUA.CONCENTRAÇÃO DE USO AUTOMÁTICO: DILUIR 10 ML / 990 ML DE ÁGUA RENDIMENTO: 500 LITROS. |  | 306.42 |  | 0 | aguardando lançamento
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03 | [6 empty] | 0
4 | 4 | 30 | UN | 24800 | SOLUÇÃO PRONTO USO, DETERGENTE E ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFICIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFICIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFICIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1 L. PRODUTO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PH ENTRE 0,50 - 1,80 TENSOATIVO NÃO IÔNICO E SOLVENTE E VEÍCULO. |  | 53.62 |  | 0 | aguardando lançamento
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04 | [6 empty] | 0
5 | 5 | 20 | UN | 25724 | REMOVEDOR DE COLAS E ETIQUETAS COM FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA AÇÃO E SEM ODOR DESAGRADÁVEL, CONTENDO SOLVENTE BIODEGRADÁVEL DE FONTE VEGETAL. FRASCO DE 250 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM FRASCO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO BORRIFADOR SPRAY, NOME DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE COMPETENTE. |  | 59.62 |  | 0 | aguardando lançamento
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 05 | [6 empty] | 0
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega / execução: Conforme edital
Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do produto, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Coronel Vivida.
Local e Data.
Nome a assinatura do representante legal